一种长时间序列降水数据质量评估并自适应自动控制方法

背景

（1）降水长时间序列完整数据的重要性；

（2）目前数据存在的问题；

（3）目前的解决方法有哪些；

（4）这些方法存在的问题是什么；

（5）我们提出的方法的优势是什么。

连续完整的气象资料是气候影响评估和气候变化研究的基础。由于台站迁移、观测仪器变更、数据缺测、漏测以及观测失误等因素的影响，造成历史气候资料在某一段时间出现缺测或误差等质量状况。因此针对不同类型的数据质量问题，制定相应的判断条件，并提出针对性的修正的方法，对于准确分析长时间序列的区域气候变化规律具有重要意义。对缺测数据和无历史观测数据进行插补和重构是研制长时间序列数据集的基础。目前，降水数据插补的主要方法包括传统的算术平均法（AA）、比例法（NR）、多元线性回归法（MLR）、反距离加权法（IDW）等插值方法，以及基于机器学习的随机森林（RF）、人工神经网络(ANN)、K近邻算法（KNN）等方法。传统统计方法结构简单、易于理解,但在解决非线性的降水预测问题时很难取得理想效果。机器学习能从已观测数据学习到数据规律，从而实现对未观测数据的准确估计，具有较高的计算效率和良好的易用性。然而，降水的偏态性可能导致机器学习高估降水量，特别是在零降水日的处理上。此外，不同机器学习模型对不同区域，不同降水数据集的插补效果各异，这为模型选择和方法优化提出了挑战。针对上述问题，本文首先对降水数据集进行全面的数据质量控制，并在此基础上实施自适应质量控制。具体步骤包括：首先采用朴素贝叶斯分类算法对降水事件进行概率分类，以有效处理零降水日的特殊分布特性；随后，应用泛克里金插值方法对缺测数据进行空间插值，充分利用区域间的空间相关性及数据分布规律。最后，通过均方根误差（RMSE）和决定系数（R²）等统计指标对插值结果进行性能评估。

方法概述(包括哪些主要过程)

主要过程步骤如下：

（1）数据预处理：对气象台站观测数据进行分析，包括台站数量情况和缺失值情况。

整理数据格式，列为站点，行为时间。计算每年的气象台站数量和各台站多年的缺失天数，保留缺失值低于80%的站点。

（2）数据质量检测：根据降水质量判断条件，进行数据质量判断。（给出具体的方法和公式，越详细越好）

本文采用顺序质量检测方法对数据进行质量评估。判断条件涵盖基本完整性检查、异常值检查、内部一致性检查、空间一致性检查和超一致性检查等多个维度，每类检查又细化为多种具体控制方式。在判断过程中，采用质量控制码（QC码）对数据质量状态进行标记，初始值设为QC=1。每通过一项质量检测，QC码保持为1；若未通过，则赋予对应控制方式的特定QC码。待所有条件判断完成后，将QC码不为1的结果统一赋值为0，并将最终的二进制QC码转换为十进制数值输出，以表征数据的综合质量状态。具体质量判断条件和方法如下：

- 缺失值检查: 在指定时间段内，若数据存在缺失值，则将其标记为异常。

- 重复值检查：重复值检查包括三种情况，分别为不同年份间有相同的值，指不同年份之间的所有观测值完全一致，即某一年内的所有数据与另一年中对应时段的所有数据相同；不同年份相同月份的值，指不同年份内的同一月份的所有观测值完全一致；同一年份不同月份的值，指同一年度内某个月份的所有观测值与其他月份的数据完全一致。以上三个条件必须非零且数量大于三。

- 超世界记录检查: 若降水值小于0 mm或大于1828.8 mm，则标记为异常值。

- 条纹检查: 在时间序列中，去除零值和缺失值后，若存在连续20个及以上的相同数据值，则标记为异常。

- 频率检查: 在时间序列上，去除零值与缺失值后，通过29天滑动窗口计算第30、50、70、90百分位数（该窗口内有效数据数量必须大于20）。若在连续10个观测值中，存在9个或更多相同且大于或等于第30百分位数的值，或8个以上相同且大于或等于第50百分位数，或7个以上相同且大于或等于第70百分位数，或5个以上相同且大于或等于第90百分位数，则将该序列标记为异常。

- 间隙检查:在时间序列的每个月份上，去除零值和缺失值，值从小到大排序，若相邻两个值的差大于300mm,则大于这个值的都被标记。

- 气候异常值检查: 在时间序列中，剔除零值与缺失值后，采用29天滑动窗口计算第95百分位数（有效数据量需大于20）。结合当天的平均气温与降水百分位数的关系，动态计算阈值，若降水值超出此阈值，则标记为异常。阈值的计算公式如下：

当气温大于0℃时：

当气温小于0℃时：

- 空间一致性检查:在时间序列上，去除零值和缺失值后，首先在目标站点75公里范围内筛选出邻近站点。若邻近站点大于3个，则选取邻近站点当天、前一天和后一天29天滑动窗口内的数据，将目标站点与邻近站点的3天数据进行比较，若目标站点的数据位于邻近站点3天数据的最小值和最大值范围内，则绝对差值为零，通过一致性检验；如果超出范围，则计算绝对差值，接着，分别计算目标站点当天数据和邻近站点3天数据在29天窗口内的百分位数（有效数据需大于20），并判断目标站点百分位数是否在邻近站点3天百分位数的最大最小值范围内。若在范围内，阈值设为默认值269.24，若超出范围，则根据公式动态计算阈值。如果绝对差值大于阈值，则该数据点被标记为异常。阈值计算公式如下：

（3）数据自适应质量控制：针对不同情况，提出的不同控制方法。（基于质量检测结果，针对10种情况，每一种情况的处理方法是什么？（很简单也没有关系，也写出来，给个名字，放图中），分不同情况介绍方法，（朴素贝叶斯分类和泛克里金插值方法是针对缺值的，可以着重介绍，并给出多种算法））。

- 针对缺失数据插补，采用如下几种方法，根据rmse和R2，选择最佳算法，实现数据自适应质量控制。

朴素贝叶斯分类和泛克里金插值：（给出详细方法描述，是如何实现的，甚至给出公式）

朴素贝叶斯分类器(Naive Bayesian Classifier , NBC)作为贝叶斯分类器的典型代表之一,以其简单的模型结构和完备的理论基础，在许多实际应用中取得了良好的分类效果。假设一个台站的降水与其邻近台站的降水分布有关，并以该台站历年的降水作为先验知识，在此基础上，结合相邻台站的数据对降水时间序列的缺失部分进行插补和延长。这种关系可以用如下公式表示，给定形如:

，

的分类数据，其包括个样本和个数据集，由个不同类别的子集组成，每个子集包含个样本，且满足，类。对于而言，其中的第 个样本被表示为。是样本的第 个特征。表示类别标签的集合。

假设有一个台站，根据朴素贝叶斯分类器(NBC)的定义，台站的降水类别可由后验概率确定:

式中:是后验概率，是先验概率，是类条件概率。由于朴素贝叶斯分类器假设特征之间具有条件独立性，因此公式（2）中的条件概率可以改写为

对于NBC而言，其最终预测的降水类别由条件概率和先验概率共同决定。为了能够准确计算这两种概率，需要进行拉普拉斯修正,以避免零概率问题并提高模型的稳定性。先验概率可由如下公式（4）进行计算：

对于离散数据而言，令表示中第个特征上取值为的样本组成的集合，表示第个特征可能取值的个数，则条件概率可估计为

对于连续数据而言，主要通过Parzen窗口法来估计。假定,其中和分别是第类样本在第 个特征上取值的均值和方差，则条件概率可估计为

由于先验概率是稳定的数值,所以朴素贝叶斯分类器准确率主要与条件概率计算的准确度相关。本在质量控制的基础上，首先选取台站的降水数据作为标签，附近七个台站的降水数据作为特征，附近台站的缺失值用多年平均值替代。其次，根据降水级别分类标准，将降水数据离散化（表2）。同时，将所有年份的数据按天进行分组，组内未被标记为缺失值异常的数据为训练数据，以留一法交叉验证对模型训练结果进行检验。最后用此模型对未通过质量判断的数据进行降水分类。

表2 降水分类标准

| 类别 | 无雨 | 小雨 | 中雨 | 大雨 | 暴雨 | 大暴雨 | 特大暴雨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量(mm) | < 0.1 | 0.1 – 9.9 | 9.9 – 24.9 | 24.9 – 49.9 | 49.9–99.9 | 99.9-249.9 | >249.9 |
| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

泛克里金插值方法：（给出详细方法描述，是如何实现的，甚至给出公式）

克里金插值法又称空间局部插值法。该方法考察空间属性在空间位置上的相关性与变异分布,由待插值点影响距离范围内的采样点来估计待插点的属性值,是有限区域内对区域变量的一种无偏最优估计。克里金插值法一般分为普通克里金法、泛克里金法、协同克里金法和指示克里金法等。近年来已广泛应用于许多领域,效果显著。普通克里金插值法要求区域化变量满足二阶平稳假设或是固有假设,但实际应用中这一假设往往无法满足,从而限制了克里金法的应用,针对这种情况,泛克里金插值通过增加一个确定性漂移解决了这个问题。本数据在朴素贝叶斯分类的基础上，首先，对未分类的数据进行交叉验证，以评估模型的准确性。其次，对已分类的数据，按降水级别进行分组，并选取附近七个台站的降水数据，同时结合海拔信息作为趋势项，对数据进行插补处理。

- 针对重复值检查。首先，对第1点中缺失值填补结果进行质量控制（填补缺失值后的数据同时会产生新的质量问题）。其次，依据质量控制结果，将标记为异常的数据设为缺失值。最后，为解决大数据集中的重复值问题，引入ERA5降水数据作为特征值，采用朴素贝叶斯分类和泛克里金插值方法，对标记为异常的数据进行插值修正。

- 针对超世界记录检查和条纹检查。在第2点插值后数据的基础上，依据质量控制结果，将标记为异常的数据设为缺失值。用朴素贝叶斯分类和泛克里金插值对标记值插值，并将插值结果限制为记录范围内的随机值。

- 针对频率检查。基于第3点插值后的数据，首先将被标记为异常的值设为缺失值。然后，采用朴素贝叶斯分类和泛克里金插值对这些缺失值进行填补。若插值后仍有数据被标记为异常值，将获取标记值所在的百分位数及其前一个百分位数，限制插值结果为该范围内的随机值，以确保插值结果的合理性和稳定性。

- 针对间隙检查，在第4点插值后数据的基础上，依据质量控制结果，将标记为异常的数据设为缺失值。通过朴素贝叶斯分类和泛克里金插值对这些缺失值进行填补，并检查插值后结果是否再次被标记，若再次被标记为异常值，则将插值结果限制为前一个有效值及其增加一个固定阈值的范围内的随机值。

- 针对气候异常值检查。在第5点插值后的数据基础上，依据质量控制标准，将被标记为异常的值设为缺失值。使用朴素贝叶斯分类和泛克里金插值对这些缺失值进行填补，并检查插值结果是否再次被标记为异常。若插值结果被标记为异常，则将其限制为第90和第95百分位数之间的随机值。

- 针对空间一致性检查，在在第6点插值后的数据基础上，根据质量控制结果，将被标记为异常的值设为缺失值。随后，采用朴素贝叶斯分类和泛克里金插值方法对这些数据进行插值修正，并检查插值结果是否再次被标记为异常值。若插值结果仍为异常，将利用目标站点周围站点前一日、当日和后一日的降水数据，将插值结果限制为这些站点数据的最大值和最小值范围内的随机值

（4）单个站点质量判断前后分析

表3 插值前后质量判断结果

|  | 缺失值检查 | 重复值检查 | 超记录检查 | 条纹 检查 | 频率检查 | 间隙 检查 | 气候异值检查 | 空间一性检查 | 总计 | 数量占比（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插值前 | 5004412 | \ | 1 | 25 | 34 | 14 | 132 | 24 | 5004642 |  | 12.97 |
| 插值后 (缺失值) | \ | 30378 | 1 | 25 | \ | 13 | 99 | 24 | 30540 |  | 0.08 |
| 插值后 （其他条件） | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |  | 0 |

1、缺失值检查：

图1 改则站在1980.1-1980.4月的插值前后情况

图1显示了1980年1月至1980年4月期间改则站（站点编号为55248）的每日降水总量时间序列图，部分日期被缺失值检查标记为异常值，插值后填补了这些值。

2、超记录检查：

在2017年1月30日大悟站（站点编号为57395）日降水总量为3059.6999 毫米被标记为异常值，因为它远高于世界历史上最大降水量1828.8毫米。插值后此天降水量为0.26毫米。

3、重复值检查：

图2 沈北新区站在2011.11-2012.11月的插值前后情况

图2显示了2011年11月至2012年12月期间沈北新区站（站点编号54248）的每日降水总量时间序列图，2011年11月和2012年11月的值标记为异常值，因为它们的值完全相同。插值后数据发生了改变。

4、条纹检查：

图3 拉孜站2016.1-2016.3月的插值前后情况

图2显示了1980年至2022年期间，在拉孜站（站点编号为55569）2016年1月至2016年3月观测到的每日降水总量时间序列，有超过20个降水量为1毫米的值被条纹检查标记为异常值。

5、频率检查

图4 沙珠玉站2021.11-2022.1月的插值前后情况

图4（a）显示了1980年至2022年期间，在沙珠玉站（站点52941）2021年11月至2022年1月期间观测到的每日降水总量时间序列（以点表示）。其中包含13个0.1毫米的值，这些值在频繁值检查中被标记为异常值，因为它们超过了30百分位数（实线）。图4（b）则展示了同一时期插值后的数据，插值后数据的第30百分位数发生了变化，导致这些被标记的异常值取消了标记。

6、间隙检查：

图4 诸城站在1999-08-12的插值前后情况

图3显示了1980年至2022年期间，在诸城站（站点编号为54848）8月份观测到的每日降水总量。在1999-08-12的降水量为619.7毫米的值被标记为异常值，因为它与该历史上月份的次高降水总量相差超过了300毫米的阈值。

7、气候异常值检查：

图5 上虞站在2013-10-07的插值前后情况

图4显示了1980-2022年期间在上虞站（站点编号为58553）从9月23日到10月21日的每日降水总量的直方图，插值前标出了一个通过基于百分位的气候异常值检查方法标记的异常值。总降水量为376.0毫米的这一值被标记为异常值，因为它比对应的基于95百分位值计算的阈值360.22毫米高。插值后总降水量变为23.95毫米，低于对应的阈值285.97毫米。

8、空间一致性检查：

图6 南岳站在1991-09-08的插值前后情况

图5 显示了空间一致性检查应用于1991年9月8日南岳站（站点编号57776）311.2毫米降水总量的地图。除了该目标总量或其百分位排名（X符号），这些地图还展示了所有用于检查的邻近站点信息（填充圆圈）。

（5）数据插补效果分析

单点分析:选取四个台站(考虑台站的缺失率和附近站点的稀疏情况)，根据降水年型划分标准选取丰水年和枯水年。绘制趋势图和散点图，与GHCND、CPC、ERA5数据对比观察降水的季节变化特征和降水数据的拟合效果。

表4 基础数据情况

| 台站编号 | 台站名 | 经度 | 纬度 | 资料年份 | 缺失年份 | 缺失率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55248 | 改则 | 84°41′ | 32°15′ | 1980-2022 | - | 12.69% |
| 57992 | 南康 | 114°75′ | 25°66′ | 1980-2022 | - | 11.31% |
| 57503 | 汇川 | 105°11′ | 29°61′ | 1999-2022 | 1980-1998 | 61.87% |
| 50924 | 霍林郭勒 | 119°66′ | 45°53′ | 2006-2022 | 1980-2005 | 65.26% |

图7 枯水年(2009年)、丰水年(2012年)降水量插值结果与各数据产品在站点的月际变化

图8 枯水年(2009年)降水量插值结果与各数据产品在站点日尺度插值效果

图9 丰水年(2012年)降水量插值结果与各数据产品在站点日尺度插值效果

整体分析:降水数据的分类效果(交叉验证结果)、降水的插补效果(交叉验证结果)、插补后数据各个站点与参考数据（GHCND、CPC、ERA5中选一种）的拟合效果(空间图，评价指标为相关系数、决定系数、均方根误差、均值绝对误差)

图10 朴素贝叶斯分类交叉验证结果

图11 泛克里金插值交叉验证结果

图12 1980-2022年期间降水量插值结果与GHCND降水数据在日尺度上的均方根误差（a）、平均绝对误差（b）、相关系数（c）和决定系数（d）

（5）空间插值效果分析

使用Anusplin对站定尺度的降水数据进行空间插值，将插值结果提取到点，与CPC、ERA5、MSWEP、TPHiPr产品以及原始站点数据对比，分析其插值效果。

表4 数据产品说明

| 数据 | 时间 | 时间/空间分辨率 | 数据引用 | 数据源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPC | 1980-2020 | Day /0.5° | Chen, M., P. Xie, and Co-authors (2008) | https://psl.noaa.gov/data/gridded /data.cpc.globalprecip.html |
| ERA5 | 1980-2022 | Day/0.1° | Boogaard, H.（2020） | Agrometeorological indicators from 1979 to present derived from reanalysis |
| MSWEP | 1980-2020 | Day/0.1° | Beck et al. （2019） | MSWEP - GloH2O |
| TPHiPr | 1980-2020 | Day/（0.01°-0.05°） | Yang, K., Jiang, Y. (2022) | https://doi.org/10.11888/Atmos.tpdc.272763. |

图13 空间插值结果与多种产品R方对比

流程图:

图1数据质量检测流程图

图2 方法流程图